KQ-500MSE

兆声波清洗器

主要技术参数

型号：KQ-500MSE

外形尺寸：500*500*325mm

内槽尺寸：400*400*150mm

容量：24L

超声频率：1.7MHz（可选底振或侧振）

超声功率：500W

加热功率：1000W

温度设定范围：室温-80℃

工作时间可调：1min-99h59min

其他配置：不锈钢托架、手控进排水、AC220V/50Hz电源

价格：190880元

主要性能特点

采用不锈钢烤漆外壳，耐腐蚀、抗氧化。

清洗器采用7寸TFT触控操作。

数显超温度、超电压、超电流保护指示。

清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低。

科学设计，9组用户储存设定并在触摸屏上可直接实现操作。

单频兆声频率可选：0.5、1.0、3.0、5.0MHz。

标配不锈钢托架。